## Sheet1
楼层 | 名称 | 精密空调（单串口不超过3台） | 恒湿机 （单串口不超过3台） | 漏水控制器 | 15米漏水绳 | 温湿度（单串口不超过10台） | 氢气 | 压差 | 单电池采集模块 | 主控模块 | 组电流监测模块 | 组电压采集模块 | UPS（单串口不超过1台） | 高压柜（单串口不超过1台） | 低压柜（单串口不超过5台电量仪） | 列头柜（单串口不超过1台） | 柴发监测 | 油位监测 | 冷通道触控屏（暂定） | 机柜数量（暂定） | 机柜温湿度（暂定） | 资产条（暂定） | 消防报警 | 入侵检测红外探头
| 同城灾备机房 | 17 | 无 | 6 | 6 | 27 | 无 | 无 | 240 | 6 | 6 | 6 | 4 | 无 | 10 | 10 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2 | 4
| 主中心机房 | 14 | 无 | 5 | 5 | 26 | 无 | 无 | 320 | 8 | 8 | 8 | 4 | 无 | 5 | 2 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1 | 4